# Cálculo de la longitud de los microplásticos

## Etapas:

- Preprocesamiento de la imagen:

  - Realizar un contraste entre el fondo y el microplástico.

  - Buscar la morfología del plástico. Ajustar parámetros.

  - Buscar el esqueleto del microplástico.

- Procesamiento para el cálculo del plástico:

  - Cálculo de la longitud mediante suma de los píxeles

  - Cálculo mediante el método de encadenamiento.

- Conclusiones

# Preprocesamiento

# Procesamiento

# Conclusiones

Las longitudes que se obtienen mediante estos pasos se aproximan a los resultados que se obtiene por el método manual.

Aunque el método de encadenamiento es más preciso porque tiene en cuenta las conexiones diagonales los resultados que se muestra en este documento son por el método suma de píxeles que es el que se aproxima a los resultados proporcionados por el laboratorio.

Limitaciones:

Algunos parámetros es necesario ajustar para cada imagen. Es necesario seguir trabajando para intentar automatizar todo el proceso.

Futuros trabajos:

Para calcular la longitud con el método suma de pixeles se hace uso de la escala de la imagen. Cada imagen tiene escala diferente (100,200,400 micras) y es necesario ajustar de manera manual esta escala. Si todas las imágenes tuvieran la misma escala se podría automatizar todo el proceso.

Se podría automatizar mediante OCR y gradiente el cálculo de relación entre micra y pixeles.

Dentro del preprocesamiento también es necesario realizar recortes de la imagen para obtener mejores resultados. Si fuera posible evitar esas interferencias también se puede automatizar el proceso.